报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制直埋钢套钢保温管 | Φ133×4.5/377×7 | 20#/Q235B | 米 | 150 |  |  | 外护管下差不得超过0.5mm |
| 螺旋钢管 | Φ377×7 | Q235B | 米 | 16 |  |  | 下差不得超过0.5mm |
| 预制钢套钢保温90°热压弯头 | Φ133×6/Φ377×8，R=1.5D | 组合件 | 个 | 4 |  |  |  |
| 预制钢套钢保温异径接头 | 工作管159*4.5/133*4.5 外套管426*7/377*7 | 20#/Q235B | 个 | 2 |  |  |  |
| 直埋成品固定支架 | DN125 | 组合件 | 个 | 8 |  |  |  |
| 塑套钢保温管 | 325*7/420*7 | Q235B/PE | 米 | 372 |  |  | 下差不得超过0.5mm |
| 塑套钢保温管 | 219*6/315*4.9 | 20#/PE | 米 | 384 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商必须提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到70%，第二年付至90%，第三年余款付清（无息），质保两年。