报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90°钢制对焊无缝弯头 | DN250 R=1.5D | 20# | 个 | 6 |  |  | 壁厚8mm |
| 90°钢制对焊无缝弯头 | DN250 R=1.0D | 20# | 个 | 5 |  |  | 壁厚8mm |
| 90°钢制对焊无缝弯头 | DN200 R=1.5D | 20# | 个 | 6 |  |  | 壁厚8mm |
| 90°钢制对焊无缝弯头 | DN150 R=1.5D | 20# | 个 | 4 |  |  | 壁厚7mm |
| 90°钢制对焊无缝弯头 | DN125 R=1.5D | 20# | 个 | 8 |  |  | 壁厚6mm |
| 90°钢制对焊无缝弯头 | DN65 R=1.5D | 20# | 个 | 10 |  |  | 壁厚6mm |
| 90°钢制对焊无缝弯头 | DN50 R=1.5D | 20# | 个 | 16 |  |  | 壁厚6mm |
| 钢制对焊无缝异径接头 | DN250 /DN200RC；PN16 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚8mm |
| 钢制对焊无缝异径接头 | DN250 /DN150RC；PN16 | 20# | 个 | 1 |  |  | 壁厚8mm |
| 钢制对焊无缝异径接头 | DN200 /DN150RC；PN16 | 20# | 个 | 8 |  |  | 壁厚8mm |
| 钢制对焊无缝异径接头 | DN150 /DN125RC；PN16 | 20# | 个 | 1 |  |  | 壁厚6mm |
| 钢制对焊无缝异径接头 | DN65 /DN50RC；PN16 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚6mm |
| 钢制对焊无缝异径接头 | DN50 /DN32RC；PN16 | 20# | 个 | 4 |  |  | 壁厚6mm |
| 等径三通 | DN250 TS；PN16 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚8mm |
| 异径三通 | DN250×250×200 TR；PN16 | 20# | 个 | 12 |  |  | 壁厚8mm |
| 异径三通 | DN150×150×125 TR；PN16 | 20# | 个 | 4 |  |  | 壁厚7mm |
| 异径三通 | DN65×65×50 TR；PN16 | 20# | 个 | 12 |  |  | 壁厚6mm |
| 球阀 | DN250，Q347F-16C |  | 套 | 2 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 球阀 | DN200，Q347F-16C |  | 套 | 3 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 球阀 | DN80，Q41F-16C |  | 套 | 2 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 球阀 | DN65，Q41F-16C |  | 套 | 2 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 球阀 | DN50，Q41F-16C |  | 套 | 8 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 焊接闸阀 | DN150,Z61H-25C | 碳钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 法兰闸阀 | DN40,Z41H-25C | 碳钢 | 套 | 8 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 法兰闸阀 | DN25,Z41H-25C | 碳钢 | 套 | 10 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 双向金属硬质密封蝶阀 | DN250，DS343H-16C |  | 套 | 2 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 双向金属硬质密封蝶阀 | DN200，DS343H-16C |  | 套 | 9 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 蝶式止回阀 | DN200，H44H-16C |  | 套 | 3 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 金属软接头 | DN200，PN16 |  | 套 | 4 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 水表 | DN65，PN16 |  | 套 | 1 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 水表 | DN50，PN16 |  | 套 | 1 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| Y型过滤器 | DN65，60目，PN16 |  | 套 | 1 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 微启式安全阀 | DN80，A47H-16C |  | 套 | 1 |  |  | 开启压力0.47MPa，含法兰螺栓垫子 |
| 全启式安全阀 | DN80，A48H-16C |  | 套 | 1 |  |  | 开启压力0.5MPa，含法兰螺栓垫子 |
| 压力表 | Y-150，0～2.5MPɑ | 耐震充油型 | 块 | 6 |  |  |  |
| 压力表 | Y-150，0～1.6MP ɑ | 耐震充油型 | 块 | 12 |  |  |  |
| 双金属表盘温度计 | WSS-412，0～400°C | 耐震充油型 | 个 | 2 |  |  |  |
| 双金属表盘温度计 | WSS-412，0～100°C | 耐震充油型 | 个 | 6 |  |  |  |
| 数字锁定平衡阀 | DN150 SPF45-16C |  | 套 | 1 |  |  | 含法兰螺栓垫子 |
| 变径 | 250/300 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚8mm |
| 90°热压弯头 | DN125,3D | 20# | 个 | 6 |  |  | 壁厚6mm |
| 灰色300℃高温漆 |  |  | 桶 | 1 |  |  |  |
| 膨胀螺栓 | 14×150 |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 带钢扁铁50mm×5mm |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商必须提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到70%，第二年付至90%，第三年余款付清（无息），质保两年。