报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制直埋钢套钢保温管 | Φ89×4/325×7 | 20#/Q235B | 米 | 56 |  |  |  | 外护管下差 不得超过0.5mm |
| 无缝钢管 | Φ89×4 | 20# | 米 | 102 |  |  |  |  |
| 预制钢套钢保温90°热压弯头 | Φ89×6/325×8，R=1.5D | 组合件 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 异径接头 | DN350*8/DN300*8 | 20# | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 异径三通 | DN100*DN100*DN80 | 20# | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 直埋成品固定支架 | DN80 | 组合件 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 90°热压弯头 | DN80*6,R=1.5D | 20# | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 90°热压弯头 | DN80*6,R=3D | 20# | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 成品高效隔热滑动管托 | L=300mm | 组合件 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 固定管托 | L=300mm | 组合件 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商必须提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到90%，质保两年。