报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制直埋保温管 | Φ159×5/250×4.9 | 20#/PE | 米 | 264 |  |  | GB/T29047-2021 |
| 预制保温90°热压弯头 | Φ159×5/250×4.9，R=1.5D | 20#/PE | 个 | 10 |  |  | GB/T29047-2021 |
| 无缝钢管 | DN80*4 | 20# | 米 | 32 |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN100*4.5 | 20# | 米 | 336 |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN125*4.5 | 20# | 米 | 48 |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN150*5 | 20# | 米 | 204 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商必须提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到70%，第二年付至90%，第三年余款付清（无息），质保两年。