报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接球阀 | DN150，Q361F-25C |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 焊接闸阀 | DN100，Z61H-16C |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 焊接闸阀 | DN125，Z61H-16C |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 法兰闸阀 | DN100，Z61H-16C |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 法兰闸阀 | DN125，Z61H-16C |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 90°热压弯头 | DN80，R=1.5D | 20# | 个 | 3 |  |  | 壁厚6mm |
| 90°热压弯头 | DN100，R=1.5D | 20# | 个 | 42 |  |  | 壁厚6mm |
| 90°热压弯头 | DN125，R=1.5D | 20# | 个 | 8 |  |  | 壁厚6mm |
| 90°热压弯头 | DN150，R=1.5D | 20# | 个 | 27 |  |  | 壁厚6mm |
| 三通 | DN125/DN100 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚6mm |
| 三通 | DN150/DN100 | 20# | 个 | 4 |  |  | 壁厚6mm |
| 变径 | DN125/DN100 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚6mm |
| 变径 | DN150/DN125 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚6mm |
| 变径 | DN125/DN80 | 20# | 个 | 2 |  |  | 壁厚6mm |
| 槽钢 | 10# |  | 米 | 210 |  |  |  |
| 铁板 | 200*200*10 |  | 块 | 160 |  |  |  |
| 膨胀螺栓 | 12# |  | 套 | 240 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商必须提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到70%，第二年付至90%，第三年余款付清（无息），质保两年。