临朐县园区余热综合利用及城镇集中供热提升建设项目雷奥能源站主电源开关柜采购询价公告

编号：DCRDXJ20230608-01

一、项目名称：临朐县园区余热综合利用及城镇集中供热提升建设项目雷奥能源站主电源开关柜采购

二、项目内容、规格参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GGD开关柜 | 2200*600*600 | 电表必须经过检测并有证书，表内所列材料包括但不限于有其它附属配件，其它开关柜附属配件到现场查看自行考虑，保证开关柜能安全稳定运行。 |
| 2 | 闸刀开关 | HD13BX-1000/31 |  |
| 3 | 万能断路器 | DW15-630 |  |
| 4 | 电路互感器 | LMZJ1-0.5（穿600铜排） |  |
| 5 | 电流表 | 42L6 |  |
| 6 | 电压表 | 0-450V |  |
| 7 | 启停按钮 | 红 |  |
| 8 | 启停按钮 | 绿 |  |
| 9 | 铜排 | 宽1200*厚6 |  |
| 10 | 铜排 | 宽600*厚6 |  |
| 11 | 三相四线有功电度表 | DTS2006 |  |
| 12 | 互感器 | BH-0.66 0.2S级 |  |
| 13 | 接零铜排 |  |  |
| 14 | 万能转换开关 | LW5D-16 |  |
| 15 | 开关箱进线电缆 | 详细参数查看现场咨询 |  |

三、供应商要求：

- 在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的生产商、销售商；

- 供应商具有本项目供货、安装调试及售后服务能力；

- 本项目不接受联合投标。

四、询价通知书领取

获取时间：从2023年06月08日11时00分至2023年06月11日11时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。

五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2023年06月11日11点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）

六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、法人资格证明（盖章）；

4、授权委托书（盖章）；

5、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

由询价小组对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑供货周期、产品供应商售后服务承诺及质量保证措施优劣决定成交供应商。

- 付款方式及结算方式：

- 工程量据实结算；货到验收合格安装调试完毕后付至货款总金额的70%，第二年付至90%，剩余10%第三年付清，质保两年，均无息。

九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司

地址：临朐县东城街道贾夏路

联系方式：0536-3111898