报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制聚乙烯外套保温管 | D219*6/D315*4.9 | 20#/PE | 米 | 456 |  |  |  | GB/T29047-2021 |
| 预制聚乙烯外套保温管 | D325*7/D450*7 | Q235B/PE | 米 | 48 |  |  |  | GB/T29047-2021 |
| 预制聚乙烯外套保温三通 | DN300*DN200*DN300 | 20# | 个 | 2 |  |  |  | 壁厚8mm |
| 预制聚乙烯外套保温90°弯头 | DN200， 2D， | 20# | 个 | 2 |  |  |  | 壁厚8mm |
| 预制聚乙烯外套保温90°弯头 | DN200，1.5D， | 20# | 个 | 4 |  |  |  | 壁厚8mm |
| 预制聚乙烯外套保温60°弯头 | DN200，1.5D， | 20# | 个 | 2 |  |  |  | 壁厚8mm |
| 预制聚乙烯外套保温90°弯头 | DN300，1.5D | 20# | 个 | 4 |  |  |  | 壁厚9mm |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到70%，第二年付至90%，第三年余款付清（无息），质保两年。