管材管件报价单

单位名称：                              时间：   年  月  日

| 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制聚乙烯外套保温管 | D108*4/D200*3.9 | 140米 |  |  |  | 20#/PE |
| 螺旋焊缝钢管 | D273*7 | 108米 |  |  |  | Q235B壁厚下差不超过0.5mm |
| 无缝钢管 | D219*6 | 1.32吨 |  |  |  | 20# |
| 无缝钢管 | D159*5 | 6.5吨 |  |  |  | 20# |
| 无缝钢管 | D133*4 | 0.86吨 |  |  |  | 20# |
| 无缝钢管 | D108*4 | 10.47吨 |  |  |  | 20# |
| 无缝钢管 | D89*4 | 5.03吨 |  |  |  | 20# |
| 90°热压弯头 | D273，R=1.5D | 8个 |  |  |  | 20#，壁厚9mm |
| 90°热压弯头 | D219，R=1.5D | 16个 |  |  |  | 20#，壁厚8mm |
| 90°热压弯头 | D159，R=1.5D | 16个 |  |  |  | 20#，壁厚7mm |
| 90°热压弯头 | D133，R=1.5D | 26个 |  |  |  | 20#，壁厚6mm |
| 90°热压弯头 | D108，R=1.5D | 95个 |  |  |  | 20#，壁厚6mm |
| 90°热压弯头 | D89，R=1.5D | 60个 |  |  |  | 20#，壁厚6mm |
| 异径三通 | DN250-DN200 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚7mm |
| 异径三通 | DN250-DN150 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚7mm |
| 异径三通 | DN250-DN125 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚7mm |
| 异径三通 | DN250-DN100 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚7mm |
| 异径三通 | DN200-DN100 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚6mm |
| 异径三通 | DN150-DN100 | 8个 |  |  |  | 20#，壁厚5mm |
| 同心异径管 | DN250*DN200 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚7mm |
| 同心异径管 | DN250*DN150 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚7mm |
| 同心异径管 | DN200*DN150 | 4个 |  |  |  | 20#，壁厚6mm |
| 同心异径管 | DN150*DN100 | 8个 |  |  |  | 20#，壁厚5mm |
| 同心异径管 | DN125*DN100 | 8个 |  |  |  | 20#，壁厚4mm |
| 同心异径管 | DN100*DN80 | 12个 |  |  |  | 20#，壁厚4mm |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：第一年年底前付至货款总金额的70%，第二年年底前付至90%（无息），剩余10%第三年年底前付清（无息），质保两年。