报价单

单位名称：                             时间：   年   月   日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV22 3*70+2*35 | 米 | 216 |  |  |  | 国标包检 |
| 2 | 铜管鼻子 | 70平方 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | 铜管鼻子 | 35平方 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 空气开关 | DZ20Y-225/3300 225A | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商必须提供售后服务及质量保证措施，付款方式：货到验收合格安装调试完毕后付至70%，第二年付至90%，剩余10%第三年付清，均无息，质保两年。增值税专用发票13%。