报价单

单位名称：                             时间：   年   月   日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热滑动管托 | DN600 | 套 | 10 |  |  | 底板宽度30cm， 长度60cm |
| 2 | 隔热滑动管托 | DN500 | 套 | 6 |  |  | 底板宽度30cm， 长度60cm |
| 3 | 隔热滑动管托 | DN400 | 套 | 2 |  |  | 底板宽度25cm， 长度60cm |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：工程量据实结算，隔热滑动管托技术要求及参数见后附件图纸。付款方式：货到验收合格安装调试完毕后付至70%，第二年付至90%，剩余10%第三年付清，均无息，质保两年。增值税专用发票13%。