施工费报价单

单位名称：                                               时间：      年   月   日

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换维修隔热滑动管托 | DN600 | 套 | 7 |  |  |  | 采用全费用固定综合单价，包括但不限于原管托和保温拆除、新管托安装、辅材、焊接、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等。不含管托材料费。 |
| 更换隔热滑动管托 | DN500 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 维修隔热滑动管托 | DN500 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：工期多少天，付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保两个采暖季。