施工费报价单

单位名称：                                               时间：      年   月   日

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧彩钢板拆除 | 0.5mm厚 | ㎡ | 1200 |  |  |  | 采用全费用固定综合单价，包括但不限于旧彩钢板拆除、新彩钢板和保温安装、辅材、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等。 |
| 新彩钢板安装 | 0.5mm厚，颜色与原彩钢瓦颜色一致 | ㎡ | 1200 |  |  |  |  |
| DN500蒸汽管道保温 | 技术要求见图纸架空蒸汽管道保温结构图，做法见明细表第3-5项 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |
| DN600蒸汽管道保温 | 技术要求见图纸架空蒸汽管道保温结构图，做法见明细表第3-5项 | ㎡ | 80 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：工期多少天，付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保一个采暖季。