临朐县东城热电有限公司圣地花园等零星工程询价公告

编号：DCRDXJ20240615-01

一、项目名称：临朐县东城热电有限公司圣地花园等零星工程

二、项目内容、规格参数：

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣地花园 | 改造直埋式保温管DN150，成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 14 | 采用全费用固定综合单价，包括但不限于安装、材料费、保温、回填、地面恢复、墙面恢复、阀门井内余土清理、辅材、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |
| 滨河三期 | 改造直埋式保温管DN65，成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 18 |  |
| 大观园等井座固定 | Φ700井座固定井座，成活价。 | 座 | 4 |  |
| 集贤村井座更换 | Φ700井座更换，成活价。 | 座 | 1 |  |
| 阀门井加高 | Φ700砖砌阀门井加高50公分，成活价。 | 座 | 5 |  |
| 龙高路蒸汽管线保温及回填砂 | 保温破损处修补及管道回填，成活价。 | m | 50 |  |
| 粟山路段(营龙路至东镇路）管道改造 | DN700管道与DN600管道对接及附属管道安装0.7mm铝皮，成活价。 | 项 | 1 |  |
| 万达金街公寓换热站内阀门倒换 | 根据现场情况及甲方要求，成活价。 | 项 | 1 |  |
| 滨湖片区南区改供回水 | 根据现场情况及甲方要求，成活价。 | 项 | 1 |  |
| 龙山疏水保温 | 5CM硅酸铝，0.7mm厚铝皮，成活价。 | ㎡ | 25 |  |
| 营龙路路西君和铝业附近弯头保温 | 拆除铝皮保温并恢复，成活价。 | ㎡ | 25 |  |

三、供应商要求：

- 在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的施工企业；

- 具有本项目供货及售后服务能力；

- 本项目不接受联合投标。

四、询价通知书领取

获取时间：从2024年06月15日09时00分至2024年06月17日17时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。

五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2024年06月17日17点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）

六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、法人资格证明（盖章）；

4、授权委托书（盖章）；

5、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

由询价小组对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑施工周期、质量决定成交供应商。

八、付款方式及结算方式：

工程量据实结算；付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保一个采暖季。增值税专用发票3%。

九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司

地址：临朐县东城街道夏西路

联系方式：0536-3111898