施工费报价单

单位名称：                                               时间：      年   月   日

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣地花园 | 改造直埋式保温管DN150，成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 14 |  |  |  | 采用全费用固定综合单价，包括但不限于安装、材料费、保温、回填、地面恢复、墙面恢复、阀门井内余土清理、辅材、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |
| 滨河三期 | 改造直埋式保温管DN65，成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 18 |  |  |  |  |
| 大观园等井座固定 | Φ700井座固定井座，成活价。 | 座 | 4 |  |  |  |  |
| 集贤村井座更换 | Φ700井座更换，成活价。 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 阀门井加高 | Φ700砖砌阀门井加高50公分，成活价。 | 座 | 5 |  |  |  |  |
| 龙高路蒸汽管线保温及回填砂 | 保温破损处修补及管道回填，成活价。 | m | 50 |  |  |  |  |
| 粟山路段(营龙路至东镇路）管道改造 | DN700管道与DN600管道对接及附属管道安装0.7mm铝皮，成活价。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 万达金街公寓换热站内阀门倒换 | 根据现场情况及甲方要求，成活价。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 滨湖片区南区改供回水 | 根据现场情况及甲方要求，成活价。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 龙山疏水保温 | 5CM硅酸铝，0.7mm厚铝皮，成活价。 | ㎡ | 25 |  |  |  |  |
| 营龙路路西君和铝业附近弯头保温 | 拆除铝皮保温并恢复，成活价。 | ㎡ | 25 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：工期多少天，付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保一个采暖季。