报价单

单位名称：                             时间：   年   月   日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡塑棉板 | 4cm厚B1级 | m³ | 10.5 |  |  |  |
| 2 | DN80橡塑棉管 | 4cm厚B1级 | m | 35 |  |  |  |
| 3 | DN100橡塑棉管 | 4cm厚B1级 | m | 370 |  |  |  |
| 4 | 橡塑棉板 | 3cm厚B1级 | m³ | 15 |  |  |  |
| 5 | PAP | 0.3mm | ㎡ | 350 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：供货数量据实结算。付款方式：货到验收合格安装完成后付至70%，第二年付至90%，剩余10%第三年付清，均无息，质保两年。增值税专用发票13%。