临朐县东城热电有限公司颜家洼沿街供热配套工程

询价公告

编号：DCRDXJ20240804-01

一、项目名称：临朐县东城热电有限公司颜家洼沿街供热配套工程

二、项目内容、规格参数：

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜家洼沿街管道 | 直埋式保温管DN100（含管件），管底以下管顶以上各20CM砂回填，成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 216 | 施工单位自行勘察现场，采用全费用固定综合单价，包括但不限于土建、原管道对接、原阀门拆除、开挖回填、材料装卸车、安装、辅材材料费、保温、回填、地面恢复、管件、封头、阀门安装、压力试验、余土清理、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |
| 颜家洼沿街管道 | 直埋式保温管DN80（含管件），管底以下管顶以上各20CM砂回填成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 24 |  |
| 阀门井 | Φ700铸铁井盖砖砌阀门井，底部10CM垫层，内外抹灰，尺寸根据现场情况，成活价。 | 座 | 2 |  |
| 球阀 | DN80，阀门由甲方提供 | 套 | 4 |  |
| 保温补口 | DN100，成活价。 | 个 | 30 |  |
| 保温补口 | DN80，成活价。 | 个 | 16 |  |
| 路面恢复 | 30cm厚3:7灰土，成活价。 | ㎡ | 85 |  |

三、供应商要求：

- 在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的施工企业；

- 供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（已换发新资质的为乙级及以上）。

- 本项目最高限价3.4万元（大写：叁万肆仟元整）。

- 3、本项目不接受联合投标。

四、询价通知书领取

获取时间：从2024年08月04日09时00分至2024年08月06日17时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。

五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2024年8月06日17点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）

六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、资质证书；

4、法人资格证明（盖章）；

5、授权委托书（盖章）；

6、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

由询价小组对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑施工周期、质量决定成交供应商。

八、付款方式及结算方式：

工程量据实结算；付款方式：验收合格并结算完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保两个采暖季。 增值税专用发票9%。

九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司

地址：临朐县东城街道夏西路

联系方式：0536-3111898