施工费报价单

单位名称：                                               时间：      年   月   日

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜家洼沿街 | 直埋式保温管DN100（含管件），管底以下管顶以上各20CM砂回填，成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 216 |  |  | 施工单位自行勘察现场，采用全费用固定综合单价，包括但不限于土建、原管道对接、原阀门拆除、开挖回填、材料装卸车、安装、辅材材料费、保温、回填、地面恢复、管件、封头、阀门安装、压力试验、余土清理、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |
| 颜家洼沿街 | 直埋式保温管DN80（含管件），管底以下管顶以上各20CM砂回填成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 24 |  |  |  |
| 阀门井 | Φ700铸铁井盖砖砌阀门井，底部10CM垫层，内外抹灰，尺寸根据现场情况，成活价。 | 座 | 2 |  |  |  |
| 球阀 | DN80，阀门由甲方提供 | 套 | 4 |  |  |  |
| 保温补口 | DN100，成活价。 | 个 | 30 |  |  |  |
| 保温补口 | DN80，成活价。 | 个 | 16 |  |  |  |
| 路面恢复 | 30cm厚3:7灰土，成活价。 | ㎡ | 85 |  |  |  |

备注：工期多少天，付款方式：验收合格并结算完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保两个采暖季。 增值税专用发票9%。