施工费报价单

单位名称：                            时间：      年   月   日

| 项目 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝帆东北角DN150流量计安装 | DN150蒸汽管道安装 | DN150管道安装（含管件、阀门、支架等），成活价，管材管件阀门由甲方提供。 | m | 25 |  |  | 施工单位自行勘察现场，采用全费用固定综合单价，包括但不限于原管道管件拆除、拆除后剩余材料运回东城热电、开口、与原管道对接、保温、支架制作安装、新管道管件流量计阀门疏水安装、辅材、焊接、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等。不含管道管件流量计阀门材料费。 |
|  | 保温 | 15CM厚硅酸铝保温材料，保护层采用0.6mm铝皮，成活价。 | ㎡ | 40 |  |  |  |
|  | 开孔 | 开混凝土孔，防水套管安装，防水处理，成活价。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 疏水 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 阀门井恢复 | 原阀门井部分拆除并恢复，成活价。 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 流量计 | DN150(含流量计保护箱等)，成活价。流量计甲方提供 | 套 | 1 |  |  |  |
| 恒辉DN150流量计安装 | DN150蒸汽管道安装 | DN150管道安装（含管件、支架等），成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 8 |  |  |  |
|  | DN250蒸汽管道拆除 | DN250管道拆除(含保温、管件、流量计)，成活价。 | m | 8 |  |  |  |
|  | 流量计 | DN150(含流量计保护箱等)，成活价。流量计甲方提供。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 保温 | 15CM硅酸铝，0.6mm厚铝皮，成活价。 | ㎡ | 22 |  |  |  |
| 三义DN250流量计安装 | DN250蒸汽管道安装 | DN250管道安装（含管件、支架等），成活价，管材管件由甲方提供。 | m | 10 |  |  |  |
|  | DN250蒸汽管道拆除 | DN250管道拆除(含保温、管件等)，成活价。 | m | 5 |  |  |  |
|  | 流量计 | DN250(含流量计保护箱等)，成活价。流量计甲方提供 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 保温 | 15CM硅酸铝，0.6mm厚铝皮，成活价。 | ㎡ | 27 |  |  |  |

备注：付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保一年。 增值税专用发票3%。