施工费报价单

单位名称：                                               时间：      年   月   日

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除直埋式保温管DN100 | 拆除直埋式保温管DN100（含管件、阀门等），并运至由甲方指定地点，成活价。 | m | 520 |  |  | 施工单位自行勘察现场，采用全费用固定综合单价，包括但不限于土建、DN500管道开口及对接、管道拆除及运回甲方指定地点、开挖回填、材料装卸车、安装、辅材材料费、阀门管件和焊口热熔套保温、地面和绿化恢复、管件、封头、阀门安装、压力试验、余土清理、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |
| 直埋式保温管DN250 | 直埋式保温管DN250（含管件、阀门、DN500开口及对接），管底以下管顶以上各20CM砂回填，管材管件阀门由甲方提供，成活价。 | m | 60 |  |  |  |
| 直埋式保温管DN200 | 直埋式保温管DN200（含管件），管底以下管顶以上各20CM砂回填，管材管件由甲方提供，成活价。 | m | 216 |  |  |  |
| 直埋式保温管DN150 | 直埋式保温管DN150（含管件、阀门），管底以下管顶以上各20CM砂回填，管材管件阀门由甲方提供，成活价。 | m | 12 |  |  |  |
| 架空直埋式保温管DN100 | 架空直埋式保温管DN100（含管件、支墩），管材管件由甲方提供，成活价。 | m | 12 |  |  |  |
| 阀门井 | Φ700铸铁井盖砖砌阀门井，底部10CM垫层，内外抹灰，尺寸根据现场情况，成活价。 | 座 | 2 |  |  |  |
| 保温补口 | DN250（含管件、阀门），成活价。 | 个 | 24 |  |  |  |
| 保温补口 | DN200（含管件、阀门），成活价。 | 个 | 28 |  |  |  |
| 保温补口 | DN150（含管件、阀门），成活价。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 保温补口 | DN100（含管件、阀门），成活价。 | 个 | 14 |  |  |  |
| 安装铝皮保护层 | 0.6mm厚，颜色由甲方确认，成活价。 | ㎡ | 55 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：工期多少天，付款方式：验收合格并结算完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保两个采暖季。 增值税专用发票9%。