报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预制直埋保温管 | Φ219×6/315×4.9 | 20#/PE | 米 | 96 |  |  | GB/T29047-2021 |
| 预制保温90°热压弯头 | Φ273×8/365×5.6，R=3D | 20#/PE | 个 | 4 |  |  | GB/T29047-2021 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商需提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到验收合格付至70%，第二年付至90%，第三年余款付清（无息），质保两年。