临朐县东城热电有限公司滨湖片区、集贤村换热站等

零星工程询价公告

编号：DCRDXJ20240911-01

一、项目名称：临朐县东城热电有限公司滨湖片区、集贤村换热站等零星工程

二、项目内容、规格参数：

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨湖片区北区换热站 | C30细石混凝土地面抹面出光。 | ㎡ | 160 | 采用全费用固定综合单价，包括但不限于施工、材料费、机械费、清理、辅材、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |
|  | 排水沟盖板。 | m | 30 |  |
|  | 地面清洗，卫生清理外运。 | 项 | 1 |  |
| 滨湖片区南区换热站 | C30细石混凝土地面抹面出光。 | ㎡ | 180 |  |
|  | 切割地面排水沟 | ㎡ | 9 |  |
|  | 切割排水口、出水口 | 处 | 16 |  |
|  | 排水沟防水聚合物砂浆抹面 | ㎡ | 12 |  |
|  | 地面清洗，卫生清理外运。 | 项 | 1 |  |
| 集贤村、交通局家属院换热站防水 | 拆除原屋面防水，铺设3mm厚聚酯胎SBS。 | ㎡ | 100 |  |
| 厂内35KV配电室屋面漏水维修 | 根据现场情况及甲方要求，成活价。 | 项 | 1 |  |

三、供应商要求：

- 在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的施工企业；

- 具有本项目供货及售后服务能力；

- 本项目不接受联合投标。

四、询价通知书领取

获取时间：从2024年09月11日09时00分至2024年09月13日17时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。

五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2024年09月13日17点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）

六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、法人资格证明（盖章）；

4、授权委托书（盖章）；

5、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

由询价小组对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑施工周期、质量决定成交供应商。

八、付款方式及结算方式：

工程量据实结算；付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保一年。增值税专用发票3%。

九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司

地址：临朐县东城街道夏西路

联系方式：0536-3111898