临朐县东城热电有限公司弥美多糖、齐力金瑞安装

涡街流量计等零星工程询价公告

编号：DCRDXJ20240912-01

一、项目名称：临朐县东城热电有限公司弥美多糖、齐力金瑞安装涡街流量计等零星工程

二、项目内容、规格参数：

| 项目 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥美多糖DN125流量计安装 | DN125蒸汽管道安装 | DN125管道安装（含管件、阀门、支架等）。 | m | 10 |  | 施工单位自行勘察现场，采用全费用固定综合单价，包括但不限于土建、开挖回填、原管道管件拆除、拆除后剩余材料运回东城热电、开口、与原管道对接、保温、支架制作安装、新管道管件流量计阀门安装、辅材、焊接、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等。 |
|  | DN200蒸汽管道拆除 | DN200管道拆除(含保温、管件等)。 | m | 10 |  |  |
|  | 防腐保温 | 15CM厚硅酸铝保温材料，保护层采用0.6mm铝皮，成活价。 | ㎡ | 15 |  |  |
|  | 流量计拆除 | DN80流量计拆除，成活价。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 流量计 | DN125(含流量计保护箱等)。 | 套 | 1 |  |  |
| 齐力金瑞DN80流量计安装 | DN80蒸汽管道安装 | DN80管道安装（含管件、支架等），成活价。 | m | 12 |  |  |
|  | DN100蒸汽管道安装 | DN100管道安装（含开口、管件、支架等）。管材由甲方提供。 | m | 12 |  |  |
|  | 砼支墩 | 成活价 | 座 | 2 |  |  |
|  | 阀门井 | 成活价 | 座 | 1 |  |  |
|  | 焊接闸阀 | DN100，阀门甲供。 | 个 | 3 |  |  |
|  | 焊接闸阀 | DN80，阀门甲供。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 焊接闸阀 | DN400（含开口、外套安装等） 成活价。阀门甲供。 | 个 | 1 |  |  |
|  | 流量计 | DN80(含流量计保护箱等)，成活价。流量计甲供。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 防腐保温 | 15CM硅酸铝，0.6mm厚铝皮，成活价。 | ㎡ | 35 |  |  |

三、供应商要求：

- 在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的施工企业；

- 具有本项目施工及售后服务能力；

- 本项目不接受联合投标。

四、询价通知书领取

获取时间：从2024年09月12日09时00分至2024年09月14日17时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。

五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2024年09月14日17点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）

六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、法人资格证明（盖章）；

4、授权委托书（盖章）；

5、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑施工周期、质量决定成交供应商。

八、付款方式及结算方式：

工程量据实结算；付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保一年。增值税专用发票3%。

九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司

地址：临朐县东城街道夏西路

联系方式：0536-3111898