施工费报价单

单位名称：                            时间：      年   月   日

| 项目 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弥美多糖DN125流量计安装 | DN125蒸汽管道安装 | DN125管道安装（含管件、阀门、支架等）。 | m | 10 |  |  | 施工单位自行勘察现场，采用全费用固定综合单价，包括但不限于土建、开挖回填、原管道管件拆除、拆除后剩余材料运回东城热电、开口、与原管道对接、保温、支架制作安装、新管道管件流量计阀门安装、辅材、焊接、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等。 |
|  | DN200蒸汽管道拆除 | DN200管道拆除(含保温、管件等)。 | m | 10 |  |  |  |
|  | 防腐保温 | 15CM厚硅酸铝保温材料，保护层采用0.6mm铝皮，成活价。 | ㎡ | 15 |  |  |  |
|  | 流量计拆除 | DN80流量计拆除，成活价。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 流量计 | DN125(含流量计保护箱等)。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 齐力金瑞DN80流量计安装 | DN80蒸汽管道安装 | DN80管道安装（含管件、支架等），成活价。 | m | 12 |  |  |  |
|  | DN100蒸汽管道安装 | DN100管道安装（含开口、管件、支架等）。管材由甲方提供。 | m | 12 |  |  |  |
|  | 砼支墩 | 成活价 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | 阀门井 | 成活价 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 焊接闸阀 | DN100，阀门甲供。 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 焊接闸阀 | DN80，阀门甲供。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 焊接闸阀 | DN400（含开口、外套安装等） 成活价。阀门甲供。 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 流量计 | DN80(含流量计保护箱等)，成活价。流量计甲供。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 防腐保温 | 15CM硅酸铝，0.6mm厚铝皮，成活价。 | ㎡ | 35 |  |  |  |

备注：付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保一年。 增值税专用发票3%。