临朐县东城热电有限公司龙山蒸汽站加装温控阀

询价公告

编号：DCRDXJ20240918-01

一、项目名称：临朐县东城热电有限公司龙山蒸汽站加装温控阀

二、项目内容、规格参数：

见附表1

三、供应商要求：

- 在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的施工企业；

- 具有本项目供货及售后服务能力；

- 本项目不接受联合投标。

四、询价通知书领取

获取时间：从2024年09月18日09时00分至2024年09月20日17时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。

五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2024年09月20日17点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）

六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、法人资格证明（盖章）；

4、授权委托书（盖章）；

5、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

由询价小组对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑施工周期、质量决定成交供应商。

八、付款方式及结算方式：

工程量据实结算；付款方式：施工完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保两个采暖季。增值税专用发票13%。

九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司

地址：临朐县东城街道夏西路

联系方式：0536-3111898

附表1：

临朐县东城热电公司有限公司龙山蒸汽站加装温控阀

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防队换热站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西门子电动温控阀 | DN50 PN25 | 1 | 套 | 断电复位执行器 |
| 2 | 温度传感器 | t1000 | 2 | 套 |  |
| 3 | 压力变送器 | BY-1 | 3 | 套 |  |
| 4 | 室外温度传感器 | pt1000 | 1 | 套 |  |
| 5 | 温度传感器 | t100 | 1 | 套 |  |
| 6 | PLC采集控制箱 |  | 1 | 套 | 含数据采集、触摸屏、模块等 |
| 7 | 管道改造、辅材、保温恢复及施工 |  | 1 | 项 |  |
| 8 | 平台对接调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 孟家庄 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西门子电动温控阀 | DN125PN25 | 1 | 套 | 断电复位执行器 |
| 2 | 温度传感器 | t1000 | 2 | 套 |  |
| 3 | 压力变送器 | BY-1 | 3 | 套 |  |
| 4 | 室外温度传感器 | pt1000 | 1 | 套 |  |
| 5 | 温度传感器 | t100 | 1 | 套 |  |
| 6 | PLC采集控制箱 |  | 1 | 套 | 含数据采集、触摸屏、模块等 |
| 7 | 管道改造、辅材、保温恢复及施工 |  | 1 | 项 |  |
| 8 | 平台对接调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 龙山中学（政府）+龙苑新村 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西门子电动温控阀 | DN125PN25 | 1 | 套 | 断电复位执行器 |
| 2 | 西门子电动温控阀 | DN65PN25 | 1 | 套 | 断电复位执行器 |
| 3 | 温度传感器 | t1000 | 4 | 套 |  |
| 4 | 压力变送器 | BY-1 | 5 | 套 |  |
| 5 | 室外温度传感器 | pt1000 | 1 | 套 |  |
| 6 | 温度传感器 | t100 | 1 | 套 |  |
| 7 | PLC采集控制箱 |  | 1 | 套 | 含数据采集、触摸屏、模块等 |
| 8 | 管道改造、辅材、保温恢复及施工 |  | 1 | 项 |  |
| 9 | 平台对接调试费 |  | 1 | 项 |  |