## Sheet2
临朐县东城热电公司有限公司龙山蒸汽站加装温控阀
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注
消防队换热站
1 | 西门子电动温控阀 | DN50 PN25 | 1 | 套 |  |  |  | 断电复位执行器
2 | 温度传感器 | t1000 | 2 | 套
3 | 压力变送器 | BY-1 | 3 | 套
4 | 室外温度传感器 | pt1000 | 1 | 套
5 | 温度传感器 | t100 | 1 | 套
6 | PLC采集控制箱 |  | 1 | 套 |  |  |  | 含数据采集、触摸屏、模块等
7 | 管道改造、辅材、保温恢复及施工 |  | 1 | 项
8 | 平台对接调试费 |  | 1 | 项
9 | 小计
孟家庄
1 | 西门子电动温控阀 | DN125PN25 | 1 | 套 |  |  |  | 断电复位执行器
2 | 温度传感器 | t1000 | 2 | 套
3 | 压力变送器 | BY-1 | 3 | 套
4 | 室外温度传感器 | pt1000 | 1 | 套
5 | 温度传感器 | t100 | 1 | 套
6 | PLC采集控制箱 |  | 1 | 套 |  |  |  | 含数据采集、触摸屏、模块等
7 | 管道改造、辅材、保温恢复及施工 |  | 1 | 项
8 | 平台对接调试费 |  | 1 | 项
9 | 小计
龙山中学（政府）+龙苑新村
1 | 西门子电动温控阀 | DN125PN25 | 1 | 套 |  |  |  | 断电复位执行器
2 | 西门子电动温控阀 | DN65PN25 | 1 | 套 |  |  |  | 断电复位执行器
3 | 温度传感器 | t1000 | 4 | 套
4 | 压力变送器 | BY-1 | 5 | 套
5 | 室外温度传感器 | pt1000 | 1 | 套
6 | 温度传感器 | t100 | 1 | 套
7 | PLC采集控制箱 |  | 1 | 套 |  |  |  | 含数据采集、触摸屏、模块等
8 | 管道改造、辅材、保温恢复及施工 |  | 1 | 项
9 | 平台对接调试费 |  | 1 | 项
10 | 小计
11 | 总合计