报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 申购物品 | 型号及规格 | 材 质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 米 | 30 |  |  | GB/T8163-2018 |
| 无缝钢管 | 159*4.5 | 20# | 米 | 500 |  |  | GB/T8163-2018 |
| 无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 米 | 500 |  |  | GB/T8163-2018 |
| 无缝钢管 | DN32*4 | 20# | 米 | 12 |  |  | GB/T8163-2018 |
| 变径 | 219*159*6 | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 变径 | 159*133*5 | 20# | 个 | 8 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 弯头 | DN219(1.5D)*8 | 20# | 个 | 6 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 弯头 | DN159(1.5D)*6 | 20# | 个 | 36 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 弯头 | DN133(1.5D)*6 | 20# | 个 | 50 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 三通 | DN219*6 | 20# | 个 | 3 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 三通 | DN159*5 | 20# | 个 | 5 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 三通 | DN133*5 | 20# | 个 | 5 |  |  | GB/T12459-2017 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商需提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到验收合格付至70%，第二年付至90%，第三年余款付清（无息），质保两年。