报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 长度(米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全埋型外压式双流向波纹补偿器 | QMPⅢ600-25-360， 接管630*10 | 个 | 1 |  |  |  | 蒸汽波纹管材：SUS316L 接管材质：20#钢无缝钢管，连接方式：焊接 ，压力:2.5MPa，温度:425℃,疲劳寿命最低1000次，长度不低于1.65m。厂家随货携带检验报告、合格证、计算书等资料。 |
| 全埋型外压式双流向波纹补偿器 | QMPⅢ350-25-360， 接管377*10 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 全埋型外压式双流向波纹补偿器 | QMPⅢ250-25-240， 接管273*8 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商需提供售后服务承诺和质量保证措施，工期多少天，付款方式：货到验收合格付至70%，第二年付至90%（无息），第三年余款付清（无息），质保两年。