临朐县东城热电有限公司集贤村沿街供热配套工程

询价公告

编号：DCRDXJ20250627-01

一、项目名称：临朐县东城热电有限公司集贤村沿街供热配套工程

二、项目内容、规格参数：

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集贤村沿街 | 直埋式保温管DN65（含阀门、管件、DN150变DN65三通的安装，保温补口），管底以下管顶以上各20CM砂回填，开挖回填，路面破碎，成活价，管材管件阀门由甲方提供。 | m | 90 | 施工单位自行勘察现场，采用全费用固定综合单价，包括但不限于土建、原管道开口对接、路面破碎恢复、开挖回填、材料装卸车、安装、辅材材料费、保温、管道、管件、阀门安装、压力试验、余土和破碎垃圾清理、机械费、二次搬运费、安全文明措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。 |
| 阀门井 | Φ700铸铁井盖砖砌阀门井，底部10CM垫层，内外抹灰，尺寸根据现场情况，成活价。 | 座 | 2 |  |

三、供应商要求：

- 在中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的施工企业；

- 本项目最高限价2.7万元（大写：贰万柒仟元整）。

- 3、本项目不接受联合投标。

四、询价通知书领取

获取时间：从2025年06月27日09时00分至2025年06月29日17时00分

方式：从临朐县东城热电有限公司网站招标信息栏内自行下载。

注：本次采购采用资格后审方式。

五、递交报价文件截止时间及方式：

截止到2025年6月29日17点00分之前，各供应商将报价文件盖章扫描后发送至邮箱dcrdcg@163.com。（报价文件格式详情见附件）

六、报价文件组成：

1、报价单（格式仅作为参考）；

2、营业执照副本扫描件（盖章）；

3、法人资格证明（盖章）；

4、授权委托书（盖章）；

5、其他资料。

七、成交供应商确定办法：

由询价小组对供应商提供的一次性报价进行比较并综合考虑施工周期、质量决定成交供应商。

八、付款方式及结算方式：

工程量据实结算；付款方式：验收合格并结算完成后付至90%，剩余10%质保期结束后付清，质保两个采暖季。 增值税专用发票3%。

九、联系方式

采购人：临朐县东城热电有限公司

地址：临朐县东城街道夏西路

联系方式：0536-3111898