 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 




报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	长度(米)
	备注

	全埋型外压式双流向波纹补偿器
	QMPⅢ350-25-360，

接管377*10
	个
	2
	
	
	
	蒸汽波纹管材：SUS316L  接管材质：20#钢无缝钢管，连接方式：焊接 ，压力:2.5MPa，温度:425℃,疲劳寿命最低1000次。厂家随货携带检验报告、合格证、计算书等资料。

	合计
	
	
	
	
	
	
	


备注：供应商需提供售后服务承诺和质量保证措施，付款方式：货到验收合格付至70%，第二年付至90%（无息），第三年余款付清（无息），质保两年。
[image: image1] SHAPE \* MERGEFORMAT 



[image: image2][image: image3]

