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报价单

单位名称：                                               时间：     年     月    日

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	智能平衡阀
	1、名称：智能二网平衡阀
2、规格型号：DN50  PN16
3、其他：包含配套的法兰、螺栓及垫片等
	台
	22
	
	
	

	2
	智能平衡阀
	1、名称：智能二网平衡阀
2、规格型号：DN65  PN16
3、其他：包含配套的法兰、螺栓及垫片等
	台
	1
	
	
	


备注：供应商提供产品性能、售后服务承诺和质量保证措施，付款方式：货到验收合格后付至70%，安装调试完成并验收合格后付至90%，剩余10%（含3%质保金）质保期结束后付清，均无息，质保两个采暖季。增值税专用发票13%。
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